附件

2016年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第三批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-MC 16004 | 60型塑钢中空玻璃平开窗（5+9A+5 mm）（K=2.78） | 《未增塑聚乙烯（PVC-U）塑料窗》JG/T140-2005 | / | 怀化市吉优智能门窗幕墙科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16005 | 90系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（5+12A+5 mm）（K=3.34） | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 | / | 怀化市吉优智能门窗幕墙科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16006 | 65系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（5+12A+5 mm）（K=2.9） | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 | / | 常德市武陵区豪美门窗厂 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16007 | 65系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（5+12A+5 mm）（K=2.9） | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 | / | 常德市武陵区德喜节能门窗厂 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16008 | 60系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6+12A+6 mm）（K=3.1） | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 | / | 常德中利玻璃门窗有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16009 | 60系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6 mm）（K=2.9） | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 | / | 湖南红日门窗幕墙有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16010 | 60型塑钢中空玻璃平开窗（5Low-E+12A+5 mm））（K=2.3） | 《未增塑聚乙烯（PVC-U）塑料窗》JG/T140-2005 | / | 湖南红日门窗幕墙有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16011 | 50系列隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6 mm）（K=2.8） | 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 | / | 长沙鑫太阳建筑门窗装饰有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-MC 16012 | 60型塑钢中空玻璃平开窗（5Low-E+9A+5 mm）（K=2.3） | 《未曾塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗》（JG/T140-2005） | / | 英德海螺型材有限责任公司 长沙海螺型材有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16017 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板（EPS板）外墙内保温系统（燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南邦德新材料科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16018 | 无机发泡保温板外墙内保温系统（燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南邦德新材料科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16019 | 无机发泡保温板外墙内保温系统（燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南艺墅环保科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16020 | 聚苯复合石膏板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16021 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统（岩棉板） （燃烧性能：A1级） | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《保温防火复合保温板应用技术规程》JGJ/T350-2015 | / | 上海申得欧有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16022 | 蒸压加气混凝土砌块 | 《蒸压加气混凝土砌块》GB11906-2006 |  | 花垣康园新型墙材有限责任公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16023 | 陶粒混凝土小型空心砌块 | 《陶粒混凝土小型空心砌块与陶粒混凝土砖建筑技术规程》DBJ43/T001-2009 | / | 常德市兴广龙新型建材厂 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16024 | 建筑反射隔热涂料 | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》 DBJ 43/T303-2014 | / | 德威特涂料有限公司 长沙金钰莱建材有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16025 | 保温装饰板外墙外保温系统（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 杭州元创新型材料科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16026 | 挤塑聚乙烯泡沫塑料（XPS）板外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南欧普森节能新材有限责任公司 湖南省邦德新材料科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16027 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙内保温系统（EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 常德同瑞程建材有限公司 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16028 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙内保温系统（EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南绿州建材有限公司 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16029 | 建筑外墙外保温用岩棉制品（ 燃烧性能：A1级） | 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2010 | 仅用于幕墙工程 | 湖南奥能耐火保温材料有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-QB 16030 | 无机保温板（珍珠岩板）外墙外保温系统材料 （燃烧性能：A1级） | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T350-2015 | / | 湖南写生绿色建筑科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-ZY 16001 | 建筑玻璃用功能膜 | 《建筑玻璃用功能膜》GB/T29061-2012 | / | 池州市英派科技有限公司 湖南尚能环保科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-WM 16003 | 屋面复合保温板（XPS板） | 《倒置式屋面工程技术规程》（JGJ 230-2010） | 仅用于建筑正置屋面的保温 | 湖南省天和建筑节能科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-WM 16004 | 屋面用保温绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)系统 （燃烧性能：B1级） | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002 | 仅用于建筑正置屋面的保温 | 湖南欧普森节能新材有限责任公司 湖南省邦德新材料科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-WM 16005 | 屋面用保温绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)系统 （燃烧性能：B1级） | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2-2002 | 仅用于建筑正置屋面的保温 | 湖南领翔保温新材料有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-WM 16006 | 屋面用聚氨酯硬泡复合保温板（燃烧性能：B1级） | 《聚氨酯硬泡复合保温板》JG/T 314-2012 | 仅用于建筑正置屋面的保温 | 湖北卓宝建筑节能科技有限公司 | 2018年 月 日 |
| HN-WM 16007 | 建筑用岩棉绝热制品 （ 燃烧性能：A1级） | 《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T11835-2007 | 建筑正置屋面的保温 | 湖南奥能耐火保温材料有限公司 | 2018年 月 日 |

说明：1．以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准。其中浆料类外墙保温隔热材料在长沙市禁止使用。

2．门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。